## settings
key | value
time_range | PT5S
history_range | PT1M40S
max_redraw_hz | 100
max_plot_points | 9999999
x_axis_label | x
y_axis_label | y
anomaly_z_score_enabled | FALSE
anomaly_z_score_threshold | 6
anomaly_z_score_window_size | 300
anomaly_z_score_min_points | 100
anomaly_delta_jump_enabled | TRUE
anomaly_delta_jump_threshold | 20
anomaly_delta_jump_min_points | 3

## index
name | type
cnl1 | TPEChannelSettings
cnl2 | TPEChannelSettings
cnl_dummy | DummyChannelSettings
modbus_public_float | ModbusChannelSettings
modbus_real | ModbusChannelSettings
SaX | TPEChannelSettings

## TPEChannelSettings
name | units | line_color | line_width | show_dots | host | port | device_name | attribute_name | polling_interval_msec
cnl1 | A | cornsilk | 1 | FALSE | 127.0.0.1 | 10000 | test/power_supply/1 | temp_modulator_transistors_float | 10
cnl2 | A | cadetblue | 1 | FALSE | 127.0.0.1 | 10000 | test/power_supply/1 | temp_inductor_float | 20
SaX | A | green | 3 | FALSE | 10.10.0.34 | 10000 | MR/DIAG/bpm12 | SaX | 2

## DummyChannelSettings
name | units | line_color | line_width | show_dots | polling_interval_msec
cnl_dummy |  | white | 1 | FALSE | 1

## ModbusChannelSettings
name | units | line_color | line_width | show_dots | host | port | modbus_id | register_type | register_address | data_type | polling_interval_msec | byte_order | word_order
modbus_public_float | float | yellow | 2 | FALSE | 45.8.248.56 | 502 | 6 | holding | 1 | float32 | 100 | big | big
modbus_real | float | purple | 1 | TRUE | 10.10.9.101 | 502 | 1 | input | 6 | float32 | 100 | little | big